Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы

Раздел 1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень поручений президента Российской Федерации от17.03.2011 г. Пр.-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации Приказ Минрегиона РФ от06.05.2011 N 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017- 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 34,56млн руб ., в том числе: 2017 год – 1,09 млн руб. 2018 год – 1,72 млн руб 2019 год – 3,75млн руб 2020 год – 6,45 млн руб. 2021 год – 5,85 млн руб. 2022 год – 5,6 млн руб 2023 год – 8,3 млн руб 2024 год – 1,2 млн руб 2025 год – 0,6 млн руб |
| Источник финансирования | средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование – Вышнереутчанский   сельсовет расположен в северной части Медвенского района Курской области. Общая площадь Вышнереутчанского сельсовета Медвенского  района составляет 80 кв. км.

Территория сельсовета определена границами, существующими на момент принятия Устава Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области, в котором неотъемлемой частью и официальным документом, фиксирующим границы сельсовета, является схема и описание границ Вышнереутчанского сельсовета (Приложения №1 Устава).

Расстояние от административного центра сельсовета с. Верхний Реутец до районного центра (пгт Медвенка) – 12 км.

Ближайшая железнодорожная пассажирская станция находится в г. Обоянь.

В состав Вышнереутчанского сельсовета включено восемь населенных пунктов:     с. Верхний Реутец, п. Реутчанский, х. Ивановка, х. Карташовка, х. Горки, х.Птица, х.Заегорьевкий, х. Замаленький. Административным центром является с. Верхний Реутец. Численность населения на начало 2016 г. составила 1005 человек.

Анализ существующего административно-территориального устройства сельсовета показывает, что оно не противоречит требованиям ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Внешние транспортные связи Вышнереутчанского сельсовета осуществляются автомобильным  транспортом.

Основной въезд на территорию с.Верхний Реутец осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения "Крым"-Гахово”.

Муниципальное образование газифицировано на 90%. Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

## 2.2Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования.

Статус, состав и границы Муниципального образования «Вышнереутчанский   сельсовет» установлены Уставом муниципального образования, принятым собранием депутатов Вышнереутчанского сельсовета. Административным центром сельсовета является с. Верхний Реутец.    В состав муниципального образования входит 8 населенных пунктов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования «Вышнереутчанский   сельсовет» составляет 80 кв. км. (7,4 % территории Медвенского района). Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.

Описание границ муниципального образования.

Муниципальное образование (МО) «Вышнереутчанский  сельсовет» Медвенского района Курской области расположено в центральной части Курской области, в юго-западной части Медвенского района. С западной стороны граничит с Любачанским сельсоветом, с северной стороны с Высокским сельсоветом, с северо-восточной стороны с Нижнереутчанским сельсоветом, с южной стороны с Обоянским районом.

Уровень развития экономики муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» относительно невысокий.

Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования,  является производство сельскохозяйственной продукции.

## 2.3. Население.

Вышнереутчанский   сельсовет на фоне демографической ситуации, сложившейся в сельской местности Медвенского района, характеризуется малым приростом численности населения, что иллюстрирует направленность внутрирегиональных и внутрирайонных миграционных потоков «село» - «город».

Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельсовете являются следующие:

- регрессивный тип возрастной структуры населения с долей старческих возрастных групп, превышающих в 1,7 раз детские;

- устойчивое долгосрочное снижение численности населения, которое имеет тенденции к продолжению снижения в современных условиях экономического развития;

- низкий уровень рождаемости, недостаточный для простого замещения родителей их детьми;

- высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;

- низкие показатели продолжительности жизни населения;

- приток мигрантов, частично компенсирующий естественную убыль населения.

В условиях сложившейся демографической ситуации и учитывая ее неблагоприятные тенденции, становится вполне реальной опасность дальнейшего долгосрочного сокращения численности населения Вышнереутчанского сельсовета. Очевидно, что в ближайший перспективный период, демографическое развитие перейдет в период быстрого старения населения: нагрузка со стороны пенсионеров на одного человека в трудоспособном возрасте повысится до 0,58. .Возрастная структура населения Вышнереутчанского сельсовета относится к регрессивному типу, т.к. численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность детей в 2,1 раз (на начало 2015 года).

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население в населенных пунктах в 2015 году составил 0,78, что незначительно превышает данный показатель по Курской области.

Одновременно проявится дефицит трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин, при том, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем у женщин.

В последние годы в сельсовете фиксируется стабильная естественная убыль населения, которая незначительно уравновешивается миграционным приростом (сельсовет расположен в 12 км от районного центра – пгт Медвенка). В целом динамика процессов естественного движения населения аналогична общероссийским показателям.

На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

- устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

- нестабильность экономики; социально-бытовые условия.

За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

Трудоспособное население на 01.01.2016 г. составило 49,6% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 14,1%, старше трудоспособного возраста – 36,1%.

Выводы:

1. В сельсовете наблюдается устойчивая депопуляция населения, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения сельсовета, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время

Таблица № 1

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на начало 2016г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов (домов) | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1. | с. Верхний Реутец | 12 | - | 350 | 778 |
| 2. | п. Реутчанский | 17 | 5 | 49 | 190 |
| 3. | х. Ивановка | 8 | 4 | 22 | 21 |
| 4 | х. Карташовка | 16 | 4 | 20 | 4 |
| 5 | х. Горки | 18 | 6 | 42 | 12 |
| 6 | х. Птина | 24 | 14 | - | - |
| 7 | х. Заегорьевский | 22 | 12 | - | - |
| 8 | х. Замаленький | 23 | 13 | - | - |
| Итого: |  |  |  | 483 | 1005 |

Таблица № 2

Таблица. Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам) на 2016г.

| № п/п | Численность по населенным пунктам | Всего | Мужчины | Женщины | Дети от 0 до 18 лет | Пенсионеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Верхний Реутец | 778 | 361 | 417 | 91 | 271 |
| 2. | п. Реутчанский | 190 | 104 | 86 | 41 | 68 |
| 3. | х. Ивановка | 21 | 6 | 15 | 1 | 10 |
| 4 | х. Карташовка | 4 | 1 | 3 | - | 4 |
| 5 | х. Горки | 12 | 5 | 7 | - | 10 |
| 6 | х. Птина | - |  |  |  |  |
| 7 | х. Заегорьевский | - |  |  |  |  |
| 8 | х. Замаленький | - |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 1005 | 477 | 528 | 133 | 363 |

Таблица № 3

Таблица. Общие сведения о семьях, проживающих на территории Медвенского района Курской области по состоянию на 01.01.2016г.

| Наименование МО | Общее число семей | Семей, имеющих детей от 0 до 18 лет | Количество детей в различных категориях семей от 0 до 18 | из них семей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мало обеспеченных | Многодетных | Молодых | Неполных | Воспитываю щих детей- инвалидов | Беженцев и вынужденных переселенцев |
| Вышнереутчанский сельсовет | 398 | 99 | 133 | 41 | 13 | 12 | 29 | 4 | 2 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

| Прогноз численности постоянного населения (среднегодовая) (чел.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год отчет | 2014 год отчет | 2015 год отчет | 2016 год отчет | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1160 | 1164 | 1052 | 1005 | 980 | 990 | 990 | 980 | 980 | 950 | 840 | 850 |  |

Таблица № 5

| Прогноз Рождаемости (чел.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год отчет | 2014 год отчет | 2015 год отчет | 2016 год отчет | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |  |

Таблица № 6

| Прогноз Смертности (чел.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год отчет | 2014 год отчет | 2015 год отчет | 2016 год отчет | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год отчет | 2020 год прогноз | 2021 год прогноз | 2022 год прогноз | 2023 год прогноз | 2024 год прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 24 | 23 | 34 | 26 | 28 | 28 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 |  |

2.4 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы

По состоянию на 01.12.2016 г., на территории Вышнереутчанского сельсовета расположено 483жилых дома, 3 из которых, являются многоквартирными по 16 квартир (дома в 2 этажа) и 2 МКД (дом в 2 этажа) с 8 квартирами, 3 дома – по 4 квартиры, 47 домов по 2 квартиры.  В жилой застройке населенных пунктов в основном преобладают одноэтажные здания, материал построек - кирпич и пиломатериалы. Улицы имеют одностороннюю и двустороннюю застройку.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Вышнереутчанский   сельсовет» имеют износ от 35 до 60%.

Централизованным водоснабжением обеспечены  все населённые пункты сельсовета  кроме х.Птица, х.Заегорьевкий, х. Замаленький, где  нет населения.  Обеспечение водой предусмотрено от существующих водонапорных скважин. Система хозяйственного питьевого водоснабжения кольцевая.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 100 %, .

Общая площадь жилых помещений в Вышнереутчанском сельсовете на 01.12.2016 г. составляла 31400 м2.   Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна  31 м2.

Движение жилищного фонда.

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.12.2016 г. Составляет 31 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Следует отметить, что рекомендуемый рост жилищного фонда не должен превосходить 1 кв. м общей полезной площади жилья в год. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице:

Таблица № 7

Движение жилищного фонда Вышнереутчанского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.12.2016 г. | I очередь (2016-2020 г.) | 2020-2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность постоянного населения | чел. | 1005 | 985 | 905 |
| 2. | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 31м2 | 33 | 35 |
| 3. | Жилищный фонд на 01.10.2016 г. | м2 | 31400 | 32505 | 31600 |
| 4. | Убыль жилищного фонда | м2 | х | х | х |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | х | 32505 | 31600 |
| 6. | Объемы нового строительства | м2 | х | х | 1800 |
| 7. | Жилищный фонд к концу периода | м2 | х | х | 33400 |

2.5. Газоснабжение.

Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории сельсовета, занимается Обоянский филиал ОАО «Курскгаз», ООО Газпром межрегионгаз Курск». Общая протяженность уличного газопровода на территории муниципального образования составляет 23,1 км.

Общий уровень газификации населенных пунктов Вышнереутчанского сельсовета  составляет 86%.

Таблица Перечень сооружений системы газоснабжения поселения (АГРС, ГРС, ГРП, ШРП и т.д.)

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Проектная мощность, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП с ВерхнийРеутец | 1987г | 6500 |
| 2 | ГРП пос Реутчанский | 1988г. | 5500 |
| 3 | ШРП х Ивановка | 1987г | 450 |
| 4 | ШРП ул Гавриловка | 1987г | 500 |
| 5 | ШРП уп Кпючик | 1987г | 1032 |

Таблица. Характеристика системы газоснабжения.

| Наименование газопроводов (межпоселковый, поселковый) | Характеристика газопроводов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Протяженность по территории поселения, км | Проектное давление, МПа | Вид прокладки | Материал трубы | Износ, % | Год окончания строительства |
| Высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселковый, с Верхний Реутец | 110 4км |  | 0,6 | подземка | сталь | 25 | 1987 |
| Межпоселковый, пос Реутчанский | 110 63 5км |  | 0,6 | подземка | сталь | 25 | 1988 |
| Х Ивановка | 110 63 1,5км |  | 0,6 | подземка | сталь | 25 | 1987 |
| Низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальный | 219 0,6 168 158 89 57 57 0,4 32 |  | 0,003 0,003 | подземка надземка | сталь сталь |  |  |
| К жилому кварталу | 114 0,4 |  | 0,003 | надземка | сталь |  |  |
| х.Ивановка | 159 0,5 114 57 40 0,7 25 |  | 0,003 0,003 | Подземка надземка | сталь |  |  |
| В жилом квартале | 57 0,2 |  | 0,003 | надземка | сталь |  |  |
| К жилым домам 3 МКД 16 кв) | 114 0,1 |  | 0,003 | подземка | сталь |  |  |
| Жилого квартала | 102 0,1 57 |  | 0,003 | надземка | сталь |  |  |
| По улицам сВерхний Реутец | 114 7,0км |  | 0,003 | надземка | сталь |  |  |
| улКлючик | 76 0,4 |  | 0 | надземка | сталь |  |  |
| К жилым домам пос Реутчанский | 76 2,2км 57 |  | 0,003 0,003 | надземка надземка | сталь сталь | сталь сталь |  |

2.6. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей Медвенского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.

Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач, 100тыс кВт, 35тыс кВт.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Таблица  – Характеристики электроподстанции

| Наименование МО | Трансформаторные подстанции | Линии электропередач, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Количество, шт |  | Износ, % | 0,4 Кв | Износ, % | 5 Кв | Износ, % | 35 Кв и более | Износ, % |
| Вышне реутчан ский сельсовет | ТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 ВРеутец |  | 16 45 1 70 |  | 12,9км | 16,011 | 15км | 38,075 | 10км | 2 2 |

Прогноз потребления энергетических ресурсов по Вышнереутчанскому сельсовету Медвенскому району Курской области, (т.у.т.) до 2020 года представлен в Таблице № 2.

2.7. Водоснабжение.

Эксплуатацию объектов водоснабжения на территории сельсовета производит арендатор АО   «Курскоблводоканал» по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района. Имеются следующие объекты водоснабжения:

Водозаборов - 4 шт.

Водозаборных скважин – 5 шт.(1законсервированная, 1не рабочая)

водонапорных башен – 5 шт.

водопроводных сетей – 29,2 км, из них: диаметром 100 мм 8,8 км,, чугун – 5,4 км., асбест – 2,74 км.;  полиэтилен- диаметром 65 мм, сталь – 7,2 км.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения составляет 50-100%, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита.

Водоснабжение населённых пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин,  а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-16 м3/час с накоплением в башнях  и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Таблица. Характеристика системы водоснабжения сельсовета.

| № п/п | Наименование населённого | Артезианские скважины |  | Длина магистрального водопровода, км/диаметр, мм | Количество башен Рожновского, шт./производительность, мЗ/час | Количество шахтных колодцев, смотровых ям, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пункта | количество, шт. | производительность, мЗ/час |  |  |  |
| 1. | С Верхний Реутец | 3 |  | 17,9 | 3 |  |
| 2. | Пос Реутчанский | 1 |  | 5,7 | 1 |  |
| 3. | С Верхний Реутец ул Бугор | 1 |  | 5,6 | 1 |  |

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 45-83%, требуется капитальный ремонт.

Таблица – Водопроводные сети, требующиекапитального ремонта (нового строительства).

| № п/п | Наименование населённого пункта | Требуют капитального ремонта (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Артезианские скважины, шт. | Магистр-ный водопровод |  | Башни Рожновского, шт. | Шахтные колодцы, шт. |
|  |  |  | Длина, км | Диаметр, мм |  |  |
| 1 | С Верхний Реутец ул Бугор | 1 | - | - | - | - |
| 2 | С Верхний Реутец пос Реутчанский | - | 20км | 100 | - |  |

Без централизованного водоснабжения территория 6 населённых пункта ( 5 из которых без постоянно проживающего населения).

Водоотведение в населенных пунктах осуществляется в местные выгреба.

Система ХПВ объединена с противопожарной,  в основном диаметр магистральных сетей 50 -100 мм, давление 1-5кг/см2 , производительность 6-16 м3 /час.

В целом потребности населения в ХПВ, обеспечиваются  на 91%.

2.8. Прочие системы коммунальной инфраструктуры.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован только в центре  с  Верхний Реутец.  В остальных населенных пунктах – не организован.

Показатели индивидуального жилищного фонда муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на 01.12.2016 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  |  |  |  |  | Наличие приборов учета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) |  | Водопровод в доме | электроэнергия |  | газ |  | Общая площадь (кВ.м.) |  | электроэнергия |  | водопровод |  | газ |
|  | ИТОГО ПО МО: | 426 | 705 | 205 |  | 426 | 276 |  | 2190 |  | 381 |  | 170 |  | 200 |  |

| Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г. Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Газ, м3 |  | 1687371 |  | 1664400 |  | 1617099 |  | 1725331 | 1635946 |  | 1665537 | 1695128 | 1724719 | 1754309 | 1783900 | 1813491 | 1843082 | 1872672 | 1902263 |  |
| Электроэнергия, кВт*час |  | 492000 |  | 524411 |  | 557984 |  | 584756 | 577300 |  | 583073 | 588904 | 594793 | 600741 | 606748 | 612816 | 618944 | 625133 | 631385 |  |
| Вода, м3 |  | 38918 |  | 37409 |  | 36609 |  | 38928 | 39233 |  | 39538 | 39844 | 40149 | 40454 | 40759 | 41064 | 41369 | 41674 | 41980 |  |
| Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом потенциала энергосбережения Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Газ, м3 | 1687371 |  | 1664400 |  | 1617099 |  | 1725331 |  | 1635946 | 1645268 |  | 1654589 | 1663911 | 1673233 | 1682554 | 1691876 | 1701197 | 1710519 | 1719840 |  |
| Электроэнергия, кВт*час | 492000 |  | 524411 |  | 557984 |  | 584756 |  | 577300 | 569955 |  | 562610 | 555265 | 547920 | 540575 | 533230 | 525885 | 518540 | 511195 |  |
| Вода, м3 | 38918 |  | 37409 |  | 36609 |  | 38928 |  | 39233 | 38897 |  | 38561 | 38225 | 37888 | 37552 | 37216 | 36880 | 36544 | 36207 |  |

.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

-упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи предлагается к 2025 году:

-довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 36,3 м2 общей площади на человек;

-снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

-строительство нового жилья на свободных территориях;

-предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения потребностей различных категорий населения.

Возможна реконструкция существующего жилищного фонда и строительство нового под снос ветхого и аварийного.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Проектные предложения.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

-замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения поселения запланированных на I очередь {строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки;

-подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- установка уличных фонарей.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района электроэнергией. Практически все подстанции поселения имеют износ оборудования 65-91% и требуют модернизации. Электроснабжение потребителей сельскохозяйственного комплексов, населения на перспективу, так же как и сейчас, будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго».. По территории поселения проходит 37,9 км электросетей. В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

По территории сельсовета проходят высоковольтные линии электропередач.

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Развитие газификации населенных пунктов сельсовета позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения.

Развитие газоснабжения сельсовета на перспективу предполагается в соответствии с решением Схемы газоснабжения Курской области. В рамках этой работы выполнена и Схема распределительных газопроводов и головных сооружений Медвенского района. В ближайший период Схема не предусматривает строительство ГРП в населенных пунктах сельсовета.

- подключение к системе газоснабжения существующей жилой застройки:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Развитие газификации населенных пунктов даст высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» предлагается обеспечение населения полностью централизованным водоснабжением.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 73 л./сутки, на расчетный срок - 78 л./сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1036 и 975 человек, соответственно.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.16 |  |  | Число жителей, чел. |  |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь |  | Расчетный срок | I очередь |  | Расчетный срок | I очередь |  | Расчетный срок |
| Население | 1005 | 94,9 | 985 |  | 905 | 73 |  | 78 | 72 |  | 70,5 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | 7,5 |  | 7,6 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 985 |  | 905 | 50 |  | 50 | 51,8 |  | 48,7 |
| Итого | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | 134,9 |  | 132,3 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 132,3 | 134,9 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 158,7 | 161,8 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 6,61 | 6,75 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 15,27 | 15,58 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 0,25 | 0,26 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение.

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 5 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

Предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

-замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые (с Верхний Реутец, пос Реутчанский );

-прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

-обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3: с Верхний Реутец ул Грунт. Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».Градостроительные (проектные) ограничения (предложения.)

В связи с нахождением территории сельсовета в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, для минимизации последствий ЧС вследствие воздействия радиоактивного излучения, при проектировании источников водоснабжения на территории населённых пунктов, необходимо учитывать требования ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»; требуется провести дополнительные мероприятия по оборудованию водоисточников в соответствии с п.п.4.11-4.15 СНиП 2.01.51-90.

Требуется проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей, в том числе – эвакуируемых и размещаемых на территориях населённых пунктов в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90.

При реконструкции системы водоснабжения необходимо учитывать следующее.

Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области в период 2017-2025 годов

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета  входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1910 м3.

Таблица. Объемы накопления бытовых отходов.

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  |  |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л |  |  |  | I очередь |  |  | расчётный срок |
|  | I очередь |  | расчётный срок | I очередь |  | расчётный срок | м3 |  |  | м3 |  |
| Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий | 985 |  | 905 | 2000 |  | 2000 | 1970 |  |  | 1910 |  |
| Итого | Х |  | Х | Х |  | Х | 1970 |  |  | 191 |  |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1910 : 365 х 1 = 6,9 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

5,8 х 2 ≈ 3 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 3 контейнера в соответствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» будут вывозиться за границы сельсовета.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов приведен ниже:

1910 * 25 / 10 = 47 м2 или 0,44 га

где: 25 – расчетный период, лет;

2124 – норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в сельсовете до 2025 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,44 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения предлагается на первую очередь разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование 2 контейнерных площадок, установка 10 контейнеров.

4.Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных мероприятий, указанных в паспорте Программы, в соответствии с действующим законодательством. Основным координатором реализации данной Программы является Администрация Вышнереутчанского сельсовета Медвенского района Курской области.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация сельсовета готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке представительным органом муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Администрация муниципального образования ежегодно представляет в представительный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

5.  Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут организации и ведомства, участвующие в реализации программы.

6.. Ожидаемые конечные результаты программы.

Реализация Программных мероприятий позволит:

-повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства;

- увеличить объемы и повысить  качества предоставляемых коммунальных услуг;

- активизировать жилищное строительство;

- улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет» Медвенского района Курской области на период 2017-2025гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Верхний Реутец | млн.р | 1,3 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | Администрация Вышнереутчанского сельсовета Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  | млн.р | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  | млн.р | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в Пос Реутчанский | млн.р | 0,3 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - |  |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - |  |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - |  |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - |  |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - |  |  |
| 7.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8. | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  | Итого |  | 4 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 |
| 1 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Администрация Вышнереутчанского сельсовета застройщик |
|  | Итого |  | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |

3 Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 0,8 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Администрация Вышнереутчанского сельсовета Застройщик |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 16,4 | 0,54 | 1,0 | 2,9 | 5 | 5 | 5 | 7,7 |  |  |  | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 2 |  | - | 1 |  |  | - | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 8 |  | - | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 2 |  | - | 1 | - |  | - | 1 | - |  |  |  |
|  |  | млн.р | 1,4 |  | - | 0,7 | - |  | - | 0,7 | - |  |  |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 21 |  | 1,0 | 1,2 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 11,4 |  | 1,0 | 1,2 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 19,9 | 0,54 | 1,1 | 3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 7,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 |  | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Вышнереутчанского сельсовета |
| 2 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 10 |  | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | млн.р. | 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 0,77 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |  |  |  | - |  |  |